Muster-Leistungsbeschreibung
	0401
	Mineralische Dichtungsschlämmen
	Bezugsnachweis:
	Remmers GmbH, Postfach 12 55 , 49624 Löningen, www.remmers.com
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
	*** Grundposition ZZ 001.0
1	Liefern und Herstellen einer mineralischen
	Dichtungsschlämme mit Remmers WP Sulfatex.
	
	Die starre, zementgebundene Dichtungsschlämme
	mittels Deckenbürste oder Schlämmbesen auftragen.
	Verbrauch:
	ca. 1,6 kg/m²/mm Remmers WP Sulfatex <0430>
	______	m²	_____________	_____________
	*** Alternativposition ZZ 001.1
2	Liefern und Herstellen einer mineralischen
	Dichtungsschlämme mit dem Produkt WP Sulfatex
	rapid.
	Verbrauch:
	ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke als Schlämme.
	Remmers Wp Sulfatex rapid <0429>
	______	m²	_____________	nur Einh.-Preis
	*** Bedarfsposition ohne GP
3	Liefern und Aufbringen des Beschichtungsmörtels
	Remmers Betofix XWW4
	in Bereichen mit biogener Schwefelsäurekorrosion
	auf den vorbereiteten Untergrund.
	
	Bauteil:        _____________
	
	Schichtdicke:____________cm
	Verbrauch:
	ca. 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke, bzw. ca. 2,0 kg/dm³
	Betofix XWW4 <1109>
	______	l	_____________	nur Einh.-Preis
===========================================================================================================================================================================================
	1 von 2

	Muster-Leistungsbeschreibung 0401
	Mineralische Dichtungsschlämmen
===========================================================================================================================================================================================
Positionen
===========================================================================================================================================================================================
===========================================================================================================================================================================================
	2 von 2